**CÔNG TY: ……………………………………………**

**MST: …………………………………………….........**

**ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..**

**SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...**

**BẢNG BÁO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM – Cơ sở 2

Địa chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12. Quận 5 Thành phố Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số ……../CS2 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên hàng hóa** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Nước sản xuất** | **Bảo hành** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
|  | **Vách thạch cao 1 mặt** | **Khung**- Khung hiện hữu: vách nhôm hệ 25x76mm**Tấm**- Tấm thạch cao Tiêu Chuẩn Vĩnh Tường-Gyproc- Tiêu chuẩn: 8256-2009- Độ dày tấm: 9mm- Kích thước tấm: 1,2mx2,4m- Màu sắc: Màu trắng |  |  | m2 | 66,14 |  |  |
|  | **Vách thạch cao 2 mặt** | **Khung**- Khung hiện hữu: Vách nhôm hệ 25x76mm**Tấm**- Tấm thạch cao Tiêu Chuẩn Vĩnh Tường-Gyproc- Tiêu chuẩn: 8256-2009- Độ dày tấm: 9mm- Kích thước tấm: 1,2mx2,4m- Màu sắc: Màu trắng |  |  | m2 |  33,21 |  |  |
|  | **Trần thạch cao** | **Khung**• Thanh chính Vĩnh Tường VT-Smart Line 3600/3660• Thanh phụ Vĩnh Tường VT-Smart Line 1200/1220• Thanh phụ Vĩnh Tường VT-Smart Line 600/610• Độ dày: 0,32mm• Chất liệu: hợp kim nhôm kẽm (AZ50) theo tiêu chuẩn TCVN 7470**Tấm**• Tấm Vĩnh Tường Gyroc• Tiêu chuẩn 8256-2009• Độ dày: 9mm• Kích thước: 1,2 x 2,4 m• Màu sắc: Trắng |  |  | m2 | 113,34 |  |  |
| **TỔNG CỘNG (ĐÃ BAO GỒM VAT)** |  |

* Yêu cầu báo giá:

- Báo giá này có hiệu lực …… ngày kể từ ngày báo giá.

- *Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.*

- Các yêu cầu khác: Nhà thầu chịu trách nhiệm lắp đặt theo yêu cầu của chủ đầu tư

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ngày … tháng …. năm ….**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** |