PHỤ LỤC  – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số ………/BVĐHYD-CS2 ngày ……/……/2026)

| TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đầu dò cắt Amidan và nạo VA | - Cấu tạo điện cực hoạt động 3 dây - Kích thước trục: 6inch, dễ uốn cong - Tích hợp kênh nước muối và cổng hút - Tiếu chuẩn: FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ) - Tương thích với máy Coblator hãng Arthocare, model:RF 8000E đang sử dụng tại bệnh viện | Bộ | 7 |