PHỤ LỤC  – DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Công văn số ………/BVĐHYD-CS2 ngày ……/……/2026)

| TT | Tên danh mục mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dịch vụ sửa chữa máy cắt đốt điện | Sửa chữa máy cắt đốt điện Model: Force FX 8C – SN: F7G78192AX - Sửa chữa/thay thế board RF - Đảm bảo sau khi sửa chữa thiết bị phải hoạt động bình thường Thời gian bảo hành: tối thiểu 06 tháng | Máy | 01 |